成都汽车职业技术学校

空调维护服务项目征集潜在供应商

现场勘察公告

一、项目概况

1.项目名称：成都汽车职业技术学校空调维护服务项目

2.采购人：成都汽车职业技术学校

3.现场勘察截止时间：2026年1月23日12点00分（北京时间）

★二、供应商资格条件

1.具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规；

6.参加本次采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录。

7.具有空调系统安装、维护等相关资质。

8.本次采购不接受联合体参与。

（注：1.第1条提供以下材料，并加盖供应商公章（①若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；②若供应商为事业法人的，提供统一社会信用代码的“事业单位法人证书”复印件， 未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”复印件；③若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照复印件）；2.第2-6条供应商须提供承诺函原件及加盖供应商公章，格式自拟；3.第7条供应商须提供相应资质复印件及加盖供应商公章。）

★三、项目内容
（一）项目参考内容及要求（内容参考，以实地勘查后，可自行报维修内容与技术要求。）

1.主要空调设备清单

| 序号 | 位置 | 空调类型 | 规格/型号 | 数量（台） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳光城校区 | 立式空调（含室内、机） | 3P | 265 | 格力 |
| 2 | 阳光城校区 | 挂式空调（含室内、机） | 1.5P | 11 | 格力 |
| 3 | 阳光城校区 | 立式空调（含室内、机） | 3P | 95 | 美的 |
| 4 | 阳光城校区 | 挂式空调（含室内、机） | 1.5P | 904 | 美的 |
| 5 | 阳光城校区 | 立式空调（含室内、机） | 3P | 39 | 海信 |
| 6 | 阳光城校区 | 立式空调（含室内、机） | 3P | 1 | 海信 |
| 7 | 阳光城校区 | 立式空调（含室内、机） | 3P | 1 | 长虹 |
| 8 | 阳光城校区 | 立式空调（含室内、机） | 3P | 1 | TCL |
| 9 | 阳光城校区 | 中央空调外机机组 | MDV-450W/D | 6 | 美的 |
| 10 | 阳光城校区 | 中央空调外机机组 | MDV-280W/D | 3 | 美的 |
| 11 | 阳光城校区 | 中央空调外机机组 | MDV-504W/D | 1 | 美的 |
| 12 | 阳光城校区 | 中央空调外机机组 | MDV-560W/D | 4 | 美的 |
| 13 | 阳光城校区 | 中央空调外机机组 | MDV-252W/D | 3 | 美的 |
| 14 | 阳光城校区 | 中央空调外机机组 | MDV-615W/D | 3 | 美的 |
| 15 | 阳光城校区 | 中央空调外机机组 | MDV-900W/D | 1 | 美的 |
| 16 | 阳光城校区 | 中央空调外机机组 | MDV-670W/D | 1 | 美的 |
| 17 | 阳光城校区 | 中央空调外机机组 | MDV-735W/D | 4 | 美的 |
| 18 | 阳光城校区 | 中央空调外机机组 | MDV-850W/D | 1 | 美的 |
| 19 | 阳光城校区 | 中央空调外机机组 | MDV-1010W/D | 2 | 美的 |
| 20 | 阳光城校区 | 中央空调外机机组 | MDV-400W/D | 1 | 美的 |
| 21 | 阳光城校区 | 中央空调外机机组 | WFW220CRZ | 2 | 盾安 |
| 22 | 阳光城校区 | 中央空调外机机组 | WFW220CRY | 4 | 盾安 |
| 23 | 阳光城校区 | 中央空调外机机组 | RAS-335FSDNQ | 4 | 日立 |
| 24 | 阳光城校区 | 中央空调外机机组 | RAS-450FSDNQ | 1 | 日立 |
| 25 | 阳光城校区 | 中央空调室内机 | / | 224 | 美的 |
| 26 | 阳光城校区 | 中央空调室内机 | / | 47 | 日立/盾安 |

2.服务内容要求

| 序号 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容及要求 | 一、项目概况 对成都汽车职业技术学校的中央空调系统（多联式氟机）及部分分体式空调进行维护保养，维持设备正常运转，降低设备故障率、延长设备的使用寿命。 二、服务范围 详见《空调设备清单》 三、服务要求 （一）维护保养内容及要求 1.维护保养内容 （1）定期检查与保养：主机工程师每月检查维护空调主机及配套配电箱。 （2）每季度检修和维护末端设备：风机盘管、风柜等。 （3）换季维护：分体式空调在每年2月至4月期间，全面检查、维护、清洗设备，对管路保温层进行检查，对层阀进行润滑保养，每年不少于1次；中央空调系统（多联式氟机）在每年2月至4月、10月至11月期间，全面检查、维护、清洗设备，对管路保温层进行检查，对层阀进行润滑保养，每年不少于2次。 （4）管道维修：处理各楼层分管、支管、排水管漏水，处理方式包括但不限于抱箍、更换部分管道、引流等。 （5）紧急故障处置：制定应急预案，对突发故障及时响应并修复。 （6）应急现场保障：根据采购人重大活动需求，安排技术人员现场驻守并及时处置问题。 注：上述清洗和清洁工作应不影响采购人正常工作，以现场使用人的要求为准。 2.维护保养要求 （1）人员与巡检：每月巡查不少于1次，并填写系统运行状况表（格式自拟）。 （2）响应与修复时效：①故障响应时间：2个小时内到场。②一般故障到场后2小时内处理完毕；末端设备维修不换件情况下24小时内完成，换件情况下72小时（含）内完成。 （3）配件与材料标准：①单次维修费用≤500元（公共采购平台价）的零配件由供应商提供并承担费用。②单次更换管道≤5m时相关费用及材料由供应商承担。③维修使用合格配件（主机维修使用原厂合格配件），辅助材料需符合国家技术规范。 （4）协助采购人对校区内已安装的分体空调进行移机或拆除，移机或拆除时除了因增加铜管产生的费用以外，供应商不应向采购人收取人工费、制冷剂充注费、调试费等其它费用（批量除外：单次台数≥3台时，视为批量，涉及到批量移机、拆除的应单独报价，并在响应文件中体现）。 （5）计划与报告：①制定空调维护保养年度工作计划书并监督实施。②建立设备台账并及时更新。③填写维护记录、维修表和运行状况表，按月装订成月度报告册（格式自拟）。④每月10日前提交上月月度报告册。 （6）质量与安全：①维保质量需满足采购人正常使用需求。②发现隐患需及时通知采购人并提交书面整改建议。③工作区域应设置警示标志，禁止私自改动线路、安全设置或设备部件。 （7）停用审批：空调因维护需停用时，需提前报告采购人并获得批准。 （二）维护保养的人员配置及基本要求 1.维保人员 （1）维保人员配备不少于3人，具备相应的特种作业操作人员证（3人均需具备制冷与空调作业相关证书，其中2人应同时具备低压电工作业相关证书，至少1人具备高处作业相关证书），男性年龄不超过60周岁、女性年龄不超过55周岁，并指定其中1人作为现场负责人。 （2）维保人员工作时间安排不得违反《中华人民共和国劳动法》的相关规定，并针对项目需求和特点确定各类人员的维修数量，所有人员统一着装，挂工作牌上岗。 （3）维保人员需提供无犯罪记录证明。 （4）维保人员的工作内容为调整管理本项目设施设备运行及巡查保养工作，以及应急维修工作。如辅助进行清洗风口和过滤网、换季保养、供冷运行季节保养、制热运行季节末端保养、电气系统日常检查保养、管道和支架除锈、刷漆保养等。 2.主机维保工作的工程师 （1）本项目配备主机维保工作的工程师不少于1人，须有5年及以上中央空调维保经验。 （2）配备的主机维保工作的工程师中至少1人具有3年及以上单机额定制冷量1100kw及以上的制冷主机维保经验。 （3）主机维保工程师的工作内容为本项目的风冷热泵式机组的维护保养、紧急维修。 3.项目负责人 （1）本项目配备的项目负责人不少于1人，需具备5年以上空调维保管理经验。 （2）项目负责人应熟悉各类空调系统（中央空调（多联式氟机）、分体式空调等）的原理、结构、安装及维护流程，熟悉驻场服务模式，能独立制定维保计划（年度/季度/月度）、应急预案，具备协调资源、高效分配任务、监督执行的能力；供应商需保证其配备的项目负责人具备相应的工作能力。 注：以上人员不可重复。 |

四、其它要求

1.项目的潜在供应商于2026年1月28日12点00分（北京时间）前现场递交书面报价。（供应商需提前实地勘查，核实服务内容，建议实地勘察后报价）

2.供应商应在勘察截止时间后五个工作日内递交书面报价及资格证明等相关材料，密封递交至成都汽车职业技术学校总务处，逾期将不予接收。

五、联系方式

采 购 人：成都汽车职业技术学校

地    址：四川省成都市龙泉驿区幸福路388号

邮    编：610000

联 系 人：郑老师

联系电话：028-60613156

六、参考格式

1.报价文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在报价文件要求的地方签字（或加盖私人印章），并逐页加盖供应商鲜章。

2.报价文件格式如下：

项目名称：成都汽车职业技术学校

空调维护服务项目

报

价

书

公司名称：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

一、报价表

注：报价应为包括项目规定的全部报价内容的报价,是本项目全部费用的总和。包括但不限于：服务项目内容、税收、人员、管理、验收等一切费用。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

供应商名称：               （盖章）

日    期：     年    月    日

# 二、供应商应提供的其他证明材料

1.提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件（实质性要求）

2.供应商提供承诺函原件及加盖供应商公章。（实质性要求）

3.供应商提供相关资质复印件及加盖供应商公章。（实质性要求）